Приложение 1 к Постановлению №23 от 24.02.2015 г

Администрации Пролетарского городского поселения

Перечень мест, подлежащих оборудованию первичными средствами оповещения и пожаротушения для территорий общего пользования расположенных в границах Пролетарского городского поселения

| № | населенный пункт | площадь | кол-во жителей | количество мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красные Станки | 1100000м2 | 188 | 3 |
| 2 | Дорожно | 893800 м2 | 173 | 2 |
| 3 | Гостцы | 1325000 м2 | 229 | 3 |
| 4 | Замленье | 981000 м2 | 62 | 2 |
| 5 | Поляны | 350000 м2 | 33 | 1 |
| 6 | Нильско | 343800 м2 | 41 | 1 |
| 7 | Бор | 281250 м2 | 26 | 1 |
| 8 | Веретье | 422500 м2 | 43 | 2 |
| 9 | Заречье | 150000 м2 | 10 | 1 |
| 10 | Вейско | 137500 м2 | 2 | 1 |
| 11 | Льзень | 300000 м2 | 4 | 1 |
| 12 | Осмоево | 437500 м2 | 6 | 1 |
| 13 | Поводье | 250000 м2 | 5 | 1 |
| 14 | Слюзово | 225000 м2 | 15 | 1 |

Приложение № 2 к постановлению № 23 от 24.02.2015г.

Администрации Пролетарского городского поселения

Нормы комплектования пожарных щитов первичными средствами тушения пожаров и пожарным инвентарем

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Огнетушитель порошковый ОП-5 | 1 |
|  | Огнетушитель углекислотный ОУ-4 | 1 |
|  | Лом | 1 |
|  | Багор | 1 |
|  | Ведро | 2 |
|  | Лопата штыковая | 2 |
|  | Лопата совковая | 2 |
|  | Вилы | 2 |
|  | Ящик с песком | 1 |