УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации Пролетарского городского поселения

от «__» _______ 2015 г. №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения  Пролетарского городского поселения

Новгородского муниципального района

на 2016-2018 годы

| Наименование инвестиционной программы | инвестиционная программа по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района на 2016-2018 годы |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района |
| Разработчик | Общество с ограниченной ответственностью «Новкоммунсервис» (далее – ООО «Новкоммунсервис») |
| Основание для разработки инвестиционной программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" |
| Цель и задачи разработки и реализации инвестиционной программы | Основные цели разработки инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно – бытового отведения Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района на 2016-2018 годы (далее – инвестиционная программа): - обеспечение развития систем и объектов холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства на территории Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района; - повышение надежности работы системы холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; - обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения; - обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение потерь при подъеме и передаче (транспортировке) воды, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов; - обеспечение экологической безопасности природных ресурсов. В ходе реализации инвестиционной программы должны быть решены следующие задачи: - разработка плана мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района на 2016-2019 годы, состоящего из следующих мероприятий: - модернизация сетей водопровода п.Пролетарий: - водопровод в пойме р.Ниша диаметром 160мм— 310 м; - водопровод в пойме р.Ниша диаметром 110мм— 310 м; - модернизация сетей канализации п.Пролетарий КНС ул.Лесная -195м; -модернизация биологичеких очистных сооружений п.Пролетарий; - обоснование мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения; - определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий; - разработка плана финансирования работ, с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет надбавок к тарифам организации коммунального комплекса; - развитие системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения в соответствии с разработанным планом мероприятий; - обеспечение надежности и качества холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения; - совершенствование механизмов снижения стоимости услуг холодного водоснабжения и хозяйственно – бытового водоотведения при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района. |
| Требования к инвестиционной программе | Инвестиционная программа должна быть разработана в соответствии с настоящим техническим заданием, соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; паспорт инвестиционной программы должен содержать следующую информацию: - наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; - наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; - наименование органа местного самоуправления муниципального района (городского округа), согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение; - наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий; - целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы; - перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. Краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения (холодного и (или) горячего), и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения; - мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций; - график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию; - сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения; - расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия; - предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы; - планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. К проекту инвестиционной программы должны прилагаться: - расчет возврата кредитов и окупаемости затрат (в случае финансирования программ за счет привлеченных средств у кредитных организаций) |
| Сроки разработки инвестиционной программы | не более трех месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы по техническому заданию |
| Срок реализации инвестиционной программы | 2016-2018 годы |
| Порядок и форма предоставления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы | утверждение инвестиционной программы осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, регулируемая организация направляет проект разработанной инвестиционной программы на согласование в Администрацию Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района; Администрация Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района обязана рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или отказе в согласовании регулируемую организацию в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование. Администрация Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района вправе привлекать к рассмотрению проекта инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации; основанием для отказа в согласовании проекта инвестиционной программы являются - несоответствие инвестиционной программы техническому заданию и (или) требованиям к содержанию инвестиционной программы, указанным в пунктах 7 и 10 Правил разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013г. № 641, и (или) решение органа местного самоуправления поселения (городского округа) о том, что в результате реализации мероприятий инвестиционной программы целевые показатели деятельности регулируемой организации не будут достигнуты и (или) реализация мероприятий инвестиционной программы возможна при меньшем уровне затрат (в том числе за счет использования других технологий); в случае отказа в согласования проекта инвестиционной программы орган местного самоуправления поселения (городского округа) обязан указать причину отказа; регулируемая организация обязана доработать проект инвестиционной программы и в течение 7 дней после получения уведомления об отказе направить ее на повторное рассмотрение в Администрацию Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района; Администрация Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района обязана рассмотреть доработанный проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании регулируемую организацию в течение 7 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на повторное согласование; в случае повторного отказа в согласовании проекта инвестиционной программы ее дальнейшее согласование осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 12-15 Правил разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641; регулируемая организация в течение 3 дней со дня получения согласования от органа местного самоуправления поселения (городского округа) обязана направить проект инвестиционной программы в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации на утверждение |
| Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы необходимо определять посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы; финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе: - укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации; - действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие). В финансовые потребности рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам относятся: - проектно-изыскательские работы; - приобретение материалов и оборудования; - строительно-монтажные работы; - работа по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик; - пусконаладочные работы; - проведение регистрации объектов; - расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земельных участков на срок строительства и т.п.). Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть: - собственные средства ООО «Новкоммунсервис», в том числе: - прибыль, направляемая на инвестиции; - финансовые средства, полученные ООО «Новкоммунсервис» от применения установленных надбавок к тарифам и тарифов на подключение (за исключением средств от применения надбавок и тарифов на подключение, направляемых на возврат и обслуживание привлеченных заемных средств); - амортизационные отчисления; - привлеченные средства, в том числе: - заемные средства кредитных организаций. - бюджетные средства, в том числе: - федеральный бюджет; - бюджет Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района; - средства внебюджетных фондов; - прочие источники; в инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы; в случае если финансирование инвестиционной программы будет осуществляться с привлечением заемных средств, к проекту инвестиционной программы прикладываются документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а также план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата заемных средств и платежей за их использование |
| Показатели и индикаторы выполнения инвестиционной программы | В результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых показателей и индикаторов (приложение № 1 к настоящему техническому заданию) |

Приложение № 1

Показатели и индикаторы для разработки инвестиционной программы по развитию системы коммунальной

инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения

Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района на 2016 – 2018 годы

| № п/п | Наименование показателей | Плановые значения показателей по годам, конец периода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатели качества холодного водоснабжения (питьевой воды): | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 15 | 15 | 15 |
| 1.1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения: | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год | ед./км | 1,89 | 1,89 | 1,87 |
| 1.3 | Значения показателей энергетической эффективности холодного водоснабжения: | - | - | - | - |
| 1.3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 25,9 | 25,7 | 25,7 |
| 1.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды (в том числе на обогрев помещений), на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб.м | 0,5100 | 0,4511 | 0,4486 |
| 1.3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/ куб.м | 0,9796 | 0,8733 | 0,8702 |
| 2 | Хозяйственно-бытовое водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения: | - | - | - | - |
| 2.1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, конец периода | ед./ км | 0,320 | 0,320 | 0,309 |
| 2.2 | Показатели качества очистки сточных вод: Доля проб сточных вод, выпускаемых в природные водоемы после очистки, не соответствующих установленным нормативам ПДК, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля | % | 74 | 74 | 51 |
| 2.3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, конец периода | кВт*ч/ куб.м | 1,9028 | 1,9028 | 1,9028 |