## Лист1
Котельная №42, п.Пролетарий, ул.Северная, 50
ЦО | Параметры
| V(м3), S(м2) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час)
плановая температура наружного воздуха
ул.Северная, 48 | 1318 | 18 | 0.12131
ул.Северная, 50 | 13731 | 18 | 0.19581
ул.Северная, (КНС) | 335 | 15 | 0.016506
Итого: отопление |  |  | 0.33363
В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 0.33363