## Лист1
Котельная №38 п. Пролетарий
Котельной №38 осуществляет теплоснабжение п. Пролетарий, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 3,44 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 1,50 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 2,912 км. Здание котельной №38 1968 года постройки, одноэтажное кирпичное размерами 7,00м.*10,15м.+10,60м.*7,10м. высотой 3,85м.; Объем здания = 290 м3.; Фундамент здания-бетонный ленточный; Кровля-рубероид совмещённая; Площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 260 м2., фактически застроенная = 107 м2.
Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива
Котельная №38 п. Пролетарий | 3.44 | 1.5 | 51.08 | газ
Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов
Факел-Г | 35 | 2005 | 0.86 | 4
Насосы
Сетевые насосы ЦО и ГВС
Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  | Кол-во насосов
К 100-65-200; Q=100м³/ч; Н=50м К 160-30; Q=160м³/ч; Н=30м |  | N=30кВт; n=1500об/мин N=30кВт; n=3000об/мин |  | 1 1
Насосы
Насосы внутреннего контура и подпиточные
Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  | Кол-во насосов
К20/30; Q=20м3/ч; Н=30м; |  | N=4,0кВт, n=3000 об/мин |  | 2