## Лист1
Котельная №40 п. Пролетарий
Котельной №40 осуществляет теплоснабжение п. Пролетарий, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 8,60 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 4,07 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 8,156 км. Здание котельной №40 2002 года постройки, одноэтажное кирпичное, размерами 2,87м.*10,95м.+0,60м.*0,25м. и 24,70м.*18,31м.+11,95м.*1,88м. высотой 4,50м. и 6,28м.; Объем здания = 3123 м3.; Фундамент здания-бетонный ленточный; Кровля-рубероид совмещённая; Площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 1105 м2., фактически застроенная = 506 м2.
Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива
Котельная №40 п. Пролетарий | 8.6 | 4.07 | 55.47 | газ
Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов
КВГ-2,5-95 | 132.3 | 2002 | 2.15 | 4
Насосы
Сетевые насосы ЦО и ГВС
Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  | Кол-во насосов
1 Д 315-71; Q=315м³/ч; Н=71м 1 Д 315-71; Q=315м³/ч; Н=71м |  | N=110кВт; n=3000об/мин N=110кВт; n=3000об/мин |  | 2 1
Насосы
Насосы внутреннего контура и подпиточные
Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  | Кол-во насосов
К 20-30; Q=20м3/ч; H=30м; К 45-30; Q=45м³/ч; Н=30м |  | N=4кВт; n=3000об/мин N=7кВт; n=3000об/мин |  | 1 1